## Stamdata -AquaDjurs
Distributions Anlæg
Anlæg: | AquaDjurs
anlægsnummer: | 193196
kontaktperson: | Kitsie Lund
adresse: | Langagervej 12, Grenaa
tlf:
mobil: | 24889722
mail: | kml@aquadjurs.dk
Hjemmeside: | AquaDjurs
Forventet ikrafttrædelsestidspunktet for kontrolprogrammet | 1/1 2022
Aktive indvindingsboringer (DGU-nr): | Ingen
Aktive produktionsboringer Vandsam (DGU-nr): | DGU nr. 70.991
DGU nr. 70.993
DGU nr. 70.994
DGU nr. 70.995
Vandmængder
Udpumpet årsmængde (m3/år): | 410000
=> døgnmængde (m3 pr døgn): | 1123.2877
Hyppighedsberegning |  | Anbefalet reduceret hyppighed - da analyser for de øvrige distributionsvandværker, er repræsentative for vandkvaliteten ved AquaDjurs
Rentvandsprøver |  | Antal kontroller pr. år Hvis man ser på produktions og distributions anlæg samlet
A-parametre (jf. tabel 1): | 7 | 5
B-parametre (jf. tabel 1): | 2 | 1
Radioaktivitetesindikatorer: (jf. tabel 4) | 0 | 0
E.coli |  | 2
Boringskontroller ( jf. tabel 3) | kontroller pr. boring | kontroller pr. boring
| 1 hvert 4. år | 1 hvert 4. år

## kontrolprogram - AquaDjurs
Hyppighed reduceret program Aquadjurs
Rentvandsprøver | Antal pligtige kontroller pr. år
A-parametre: | 5
B-parametre: | 1
Supplerende kontrol af E.coli | 2
Antal frivillige kontroller pr. år
Driftskontrol ledningsnet: | 2
Aquadjurs | Bilag 2: kontrolprogram
Analysepakke | Prøvetagningssted* | År | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | Bemærkning
|  | Kvatal | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mindre bysamfund
| Ring - 8963 Auning |  | 2022 4: A; 2024 4: A; 2026 4: E.coli | Fra de overordnede prøvetagningssteder udvælges en adresse fra listen i fanen "prøvetagningssteder"
Gruppe A, B og E.coli | V. Alling - 8963 Auning; Fløjstrup - 8960 Randers SØ | bar: 2023 2; 2025 2
| Hevring - 8950 Ørsted |  | 2023 2: E.coli; 2024 3: A; 2025 3: E.coli
| St. Sjørup Strand - 8950 Ørsted |  | 2022 3: A; 2024 3: E.coli; 2026 3: A
| Udbyhøj - 8950 Ørsted |  | 2022 2: E.coli; 2024 2: A; 2025 4: E.coli; 2026 2: A
Udby - 8950 Ørsted | bar: 2023 3; 2025 4
Større bysamfynd
| Lime - 8544 Mørke |  | 2022 1: A; 2023 3: A; 2024 2: E.coli; 2026 1: A+B; 2026 3: E.coli
| Auning - 8963 Auning |  | 2022 3: E.coli; 2023 1: A+B; 2024 3: A; 2025 2: A
| Allingåbro - 8961 Allingåbro |  | 2022 2: A; 2023 2: E.coli; 2024 1: A+B; 2025 3: A; 2026 2: A
| Lystrup St. /Nørager - 8961 Allingåbro ( i 2022 udtages prøven nedstrøms servicestationen i Lystrup (Lystrupvej 10), på Lystrupvej 4-9, Bakkegårdsvej 5 eller 14 eller på Nordkystvejen 39) |  | 2022 1: A+B; 2023 4: A; 2025 1: A+B; 2026 4: A
Egenkontrol Mikrobiologi | Rentvandstank i Lime | [21 empty] | Der udtages én prøve hvert 2. år. Analysen foretages som ikke akkriditeret prøvetagning. Rentvandstanken inspiceres hvert 5. år (næste gang 2026). | bar: 2022 3; 2024 1; 2026 3
Driftskontrol ledningsnet | Flushprøve sammen med Gruppe A | [21 empty] | Der udtages en 1 ledningsnetprøve sammen med Gruppe A analyserne minimum hvert andet kvartal | bar: 2022 2; 2022 4; 2023 2; 2023 4; 2024 2; 2024 4; 2025 2; 2025 4; 2026 2; 2026 4
Driftskontrol Mikrobiologi | Efter endt anlægs- og renoveringsarbejde på boring, anlæg, ledningsnet eller ved ledningsbrud. |  | 2022 1: Løbende | Udtages ifm. service/ vedligehold
* prøvetagningsadresser står på en anden fane. Der er flere adresser for hver sted/bysamfund som der kan vælges imellem, alt efter tilgængeligheden på den konktrete prøvetagningsdag.

## Kontrolpakke AquaDjurs
| Gruppe A |  | Reduceret Gruppe B - AquaDjurs |  | Driftskontrol ledningsnet |  | Egenkontrol Mikrobiologi
| Taphane |  | Taphane |  | Flush |  | Flush
Tilstandsparametre | Farve | Tilstandsparametre | Temperatur | Mikrobiologi | Coliforme bakterier | Mikrobiologi | Coliforme bakterier
| ph | Mikrobiologi | Enterokokker |  | E. coli |  | E. coli
| Smag | Materiale monomerer | Vinylchlorid |  | Kim v. 22 oC |  | Kim v. 22 oC
| Turbiditet | Chlorholdige opløsningmidler | 1,1,1,2-tetrachlorethan |  | Enterokokker
| Ledningsevne |  | 1,1,2,2-Tetrachlorethan | Tilstandsparametre | Turbiditet
| Lugt |  | Tetrachlorethylen | Hovedbestanddele | Jern (Fe), total
Mikrobiologi | Coliforme bakterier |  | 1,1,1-trichlorethan
| E. coli |  | 1,1,2-Trichlorethan
| Kim v. 22 oC |  | Trichlorethylen
Hovedbestanddele | Jern (Fe), total |  | Chloroform
1,1-Dichlorethylen
Trans-1,2-dichloreth
Cis-1,2-dichlorethylen
1,2-dichlorethan
Dichlormethan
|  | Olieprodukter | Benzen

## Prøvetagningssteder AquaDjurs
AquaDjurs - Prøvetagningssteder på ledningsnettet
By | Adresse | Navn | Telefonnr.
Lime - 8544 Mørke
| Smedebakken 18, Mygind | Helle Wessel Busk | 30 24 85 44
| Lemmervej 9, Lemmer | Flemming Rasmussen | 20 32 20 44
| Kløvervangen 6, Lime | Kenneth Bachmann Vadstrup | 29 89 43 33
| Marbækvej 55 | Kristian Brøsted Pedersen | 30 24 89 18 (Ulla) / 28 35 01 87 (Kristian)
| Bondehavevej 2, Lime | Jørgen Schmidt | 40 58 47 68
Ring - 8963 Auning
| Århusvej 54 (syd) | Hanna Lyneborg | 86 49 26 00
| Århusvej 31 (nord) | Zita Mary Hansen | 86 49 22 08 / 20 37 05 37
| Århusvej 39 (nord) | Morten Dalby Frisk
| Ringvej 7 (nord) | Lars Rasmussen
| Århusvej 42 A eller B (nord) | Henning og Annette Madsen | 21 42 33 44
| Dalsgårdsvej 7 (vest) | Tabita Gyrup Munk/Benjamin Christensen | 29 92 72 73 / 26 89 35 40
Vester Alling - 8963 Auning
| Allingvej 3 (øst) | Søren Vestergaard | 86 49 21 25
| Limevej 5 | VAM | 86 49 23 00
Fløjstrup - 8960 Randers SØ | Højtoftevej 3 | Marianne Evald | 26 50 84 59
Auning - 8963 Auning
| Sdr. Fælledvej 4 | Auning Skole | 89581050 / 40216239 pedel Tommy
| Sdr. Fælledvej 5C | Auning Svømme&Helsecenter | 86483344 / 20968580 pedel Thomas / 42901583 pedel Bjarne
| Sdr. Fælledvej 13 | Børnehuset Mælkevejen | 86 59 32 40
| Vestergade 60 | Børnehave Lille Fod | 42 50 20 27
| Elme Allé 6A | Plejecenter Møllehjemmet | 89 59 21 64
| Centervej 6 | Super Brugsen | 86 48 35 11
| Vestergade 45A | Apetit | 30 20 40 49
| Torvegade 12 | Auning Kro | 86 48 34 53
| Lindeallé 45 | Brian Pedersen | 24 88 97 21
| Århusvej 34 | Hedegaard A/S | 86 37 72 00
Allingåbro - 8961 Allingåbro
| Kirkestien 1 | Rådhuset | 89 59 40 17 (Annette Priergaard)
| I.P. Farsøths Allé 4 | Plejecenter Farsøthhus | 89 59 43 90
| Fyrreparken 44 | Lægehuset | 86 48 15 00 (kl. 8-14)
| Allestrupvej 10 | Finn Hvid Rasmussen | 40 53 11 50
| Slagter Drachmann | Hovedgaden 104 | 86 48 85 31 (tast 2)
| Spangshusevej 2B | Lisbeth Riis / Jesper | 22 74 01 56
Lystrup St. /Nørager - 8961 Allingåbro
| Munkhusevej 6 | Nørager Børnehave | 86 48 70 80
| Rygårdevej 2A | Arne Porse | 26308060/86486161
| Tustrup Kærvej 1 | Mads Josephsen | 71 77 94 79
| Hevringholmvej 10 | Benny Kirkebække | 40 46 52 46
| Munkhusevej 9 | Min Købmand Nørager | 86 48 63 26
| Auningvej 91 A-C | L-Tek | 86 48 72 95
Hevring - 8950 Ørsted | Voer Færgevej 18 | Povl Tagholm | 20 30 58 11
| Voer Færgevej 4 | Hevringlejeren | 72 83 96 80
| Brydkærvej 6 | Lasse Eriksen | 40 37 13 30
| Hevring Møllevej 28 | Norddjurs Hundepension | 96 75 80 88
St. Sjørup Strand - 8950 Ørsted
| Spovevej 19 | Lonnie Jensen og Lars Christiansen | 31 18 49 32
| Ternevej 8 | Jens Anker og Herdis Frederiksen | 51 95 76 24 / 23 72 15 00
| Estruplundvej 5 | Jørgen Boje | 61 60 86 81
| Hevring Møllevej 20 | Kurt Madsen | 22 41 47 96
| Mågevej 9 | Åge Madsen | 40 43 62 53
Udby - 8950 Ørsted
| Nydamsvej 35 | Aksel Hansen | 86 48 50 54
| Ryderne 7 | Christian Hansen | 86 48 51 01
| Rougsøvej 278 | Klaus Dueholm | 28 96 70 63
| Rougsøvej 264 | Jens Henrik Sørensen | 30 35 90 99
Udbyhøj - 8950 Ørsted
| Rougsøvej 292 | Hanne Christensen | 23 27 42 22
| Skansevej 3 | Lene Petersen | 23 25 80 77
| Rougsøvej 316 | Agnethe Lindh | 20 11 53 12
| Havvejen 17 | Lars Pedersen | 22 81 33 86 (skiftende vagter)

## Stamdata -Vandsam
Produktions Anlæg
Anlæg: | Vandsam
anlægsnummer: | 187023
kontaktperson: | Kitsie Lund
adresse: | Langagervej 12, Grenaa
tlf:
mobil: | 24889722
mail: | kml@aquadjurs.dk
Hjemmeside | http://Vandsam.com/
Forventet ikrafttrædelsestidspunktet for kontrolprogrammet | 1/1 2022
Aktive produktionsboringer Vandsam (DGU-nr): | DGU nr. 70.991
DGU nr. 70.993
DGU nr. 70.994
DGU nr. 70.995
Vandmængder
Udpumpet årsmængde (m3/år): | 0
=> døgnmængde (m3 pr døgn): | 0
Hyppighedsberegning |  | Anbefalet reduceret hyppighed - da analyser for de øvrige distributionsvandværker, er repræsentative for vandkvaliteten ved AquaDjurs
Rentvandsprøver |  | Antal kontroller pr. år Hvis man ser på produktions og distributions anlæg samlet
A-parametre | 1 | 0
B-parametre | 1 hvert 3. år | 0
Radioaktivitetesindikatorer: | 0 | 0
Afgang Vandværk |  | 1
Afgang vandværk, ekstra analyse pesticider + TFA |  | 1
Boringskontroller ( jf. tabel 3) | kontroller pr. boring
| ingen prøver | 1 hvert 4 år

## Kontrolprogram Vandsam
Hyppighed reduceret program Aquadjurs
Rentvandsprøver | Antal pligtige kontroller pr. år
A-parametre: | 0
B-parametre: | 0
Afgang Vandværk | 1
Afgang vandværk, ekstra analyse pesticider + TFA | 1
Boringkontrol | 1 hvert 4 år
Antal frivillige kontroller pr. år
Driftskontrol højdebeholder | 1 hvert 2 år
Anholt By Vandværk | Bilag 2: kontrolprogram
Analysepakke | Prøvetagningssted | År | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | Bemærkning
|  | Kvatal | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Afgang vandværk | Gjesingvej 11 A, Auning | [21 empty] | Hvert år skiftes der imellem hvilken rentvandstank som prøven udtages fra. | bar: 2022 3; 2023 3; 2024 3; 2025 3; 2026 3
Afgang vandværk, ekstra analyse pesticider + TFA | Gjesingvej 11 A, Auning |  | 2022 1: 1; 2023 1: 1; 2024 1: 1; 2024 2: Konkret risikovurdering. Hvis ingen fund i 3 tidl. år, så kan de fjernes fra programmet)
Egenkontrol Mikrobiologi - Vandsam afgang rentvandstank 1 | Gjesingvej 11 A, Auning |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vandsam udtager egne ikke akkriditeret kontroller hver måned for E.coli og kim 22 gr. Kontrollen sker ved afgang fra hver af de to rentvandstanke. Der udtages én prøve mindre i måneder, hvor der er overlap med akkriditeret prøvetagning for samme parametre.
Egenkontrol Mikrobiologi - Vandsam afgang rentvandstank 2 |  |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Driftskontrol højdebeholder | Højdebeholder Lille Sjørup | bar: 2022 2; 2024 2; 2026 2
Driftskontrol Mikrobiologi | Efter endt anlægs- og renoveringsarbejde på boring, anlæg, ledningsnet eller ved ledningsbrud. |  | 2022 1: Løbende | Udtages ifm. service/ vedligehold
Boring DGU nr. 70.991 | Boringskontrol | [21 empty] | 1 hvert 4 år, næste gang 2025 | bar: 2025 2
Boring DGU nr. 70.993 | bar: 2025 2
Boring DGU nr. 70.994 | bar: 2025 2
Boring DGU nr. 70.995 | bar: 2025 2

## Kontrolpakke Vandsam
| Afgang vandværk |  | Driftskontrol Mikrobiologi |  | Driftskontrol - højdebeholdere |  | Afgang vandværk - ekstra analyse pesticider + TFA, hvor hyppigheden ikke kan nedsættes endnu |  | Boringskontrollen - Vandsam
| Flush |  | Flush |  | Flush |  | Flush
Tilstandsparametre | Farve | Mikrobiologi | Coliforme bakterier | Mikrobiologi | Coliforme bakterier | Pesticider | Monuron | Tilstandsparametre | Konduktivitet
| ph |  | E. coli |  | E. coli |  | CGA 369873 |  | pH
| Smag |  | Kim v. 22 oC |  | Kim v. 22 oC |  | [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre |  | Temperatur
| Turbiditet |  | Enterokokker |  | Enterokokker |  | T-Sulfinylacetic acid | Hovedbestanddele | Ammoniak+ammonium
| Ledningsevne |  |  | Tilstandsparametre | Turbiditet |  | TDMP |  | Calcium
| Lugt |  |  | Hovedbestanddele | Jern (Fe), total | Organisk mikroforurening | Trifluoreddikkesyre (TFA) |  | Carbon,org,NVOC
| Temperatur |  |  |  |  | Mikrobiologi | Coliforme bakterier |  | Carbondioxid, aggr.
| Hårdhed | [5 empty] | E. coli |  | Chlorid
Mikrobiologi | Coliforme bakterier | [5 empty] | Kim v. 22 oC |  | Fluorid
| E. coli | [5 empty] | Enterokokker |  | Hydrogencarbonat
| Kim v. 22 oC | [7 empty] | Jern
| Enterokokker | [7 empty] | Kalium
Hovedbestanddele | Ammonium (NH4+) | [7 empty] | Magnesium
| Fluorid (F-) | [7 empty] | Mangan
| Chlorid (Cl-) | [7 empty] | Methan
| Sulfat (SO42-) | [7 empty] | Natrium
| Mangan (Mn), total | [7 empty] | Nitrat
| Nitrat (NO3-) | [7 empty] | Nitrit
| Nitrit (NO2-) | [7 empty] | Oxygen indhold
| NVOC | [7 empty] | Phosphor, total-P
| Calcium | [7 empty] | Sulfat
| Magnesium | [7 empty] | Sulfid-S
| Jern | [6 empty] | Uorg. Sporstoffer | Arsen
Materiale monomerer | Acrylamid | [7 empty] | Barium
| Epichlorhydrin | [7 empty] | Bor
Pesticider | Diuron | [7 empty] | Kobolt (Co)
| Monuron | [7 empty] | Nikkel
| CGA 369873 | [6 empty] | Pesticider | Atrazin
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | [7 empty] | Bentazon
| T-Sulfinylacetic acid | [7 empty] | Dichlorprop
| TDMP | [7 empty] | Diuron
Pesticider 2022 | Metaldehyd | [7 empty] | Glyphosat
| Imazalil | [7 empty] | Hexazinon
| Metamitron-desamino | [7 empty] | MCPA
Organisk mikroforurening | Trifluoreddikkesyre (TFA) | [7 empty] | Mechlorprop
Simazin
Alachlor esa
AMPA
2,6-Dichlorbenzamid
Chlorthalonilamid sulfonsyre R417888
DEIA
Desethyl-hydroxy-atrazin
Atrazin, desethyl-
Terbuthylazin-desethyl
Atrazin, desisopropy
Deisopropyl-hydroxyatrazin
Desphenyl chloridazon
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Dimethachlor ESA
Dimethachlor OA
Atrazin, hydroxy-
Simazin, hydroxy
Metazachlor ESA
Metazachlor OA
Methyl-desphenyl-chloridazon
Propachlor ESA
1,2,4-Triazol
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)
Dichlobenil
Ethylenthiourea
2,6-dichlorbenzosyre
2,4-dichlorphenol
2,6-dichlorphenol
4-CPP
2-(2,6-dich.ph)props
4-Nitrophenol
[8 empty] | Pesticider 2022 | Metaldehyd
Imazalil
Metamitron-desamino

## Stamdata -Vivild
Distributions Anlæg
Anlæg: | Vivild Vandværk A.m.b.a.
anlægsnummer: | 79560
kontaktperson: | Jørgen Andersen (61 13 87 40)
adresse: | Østergårdsvej 7
tlf:
mobil: | 36 64 49 82
mail: | bogholderi@vivildvand.dk
Hjemmeside | www.vivildvand.dk
Forventet ikrafttrædelsestidspunktet for kontrolprogrammet | 1/1 2022
Aktive indvindingsboringer (DGU-nr): | Ingen
Aktive produktionsboringer Vandsam (DGU-nr): | DGU nr. 70.991
DGU nr. 70.993
DGU nr. 70.994
DGU nr. 70.995
Vandmængder
Udpumpet årsmængde (m3/år): | 50000
=> døgnmængde (m3 pr døgn): | 136.9863
Hyppighedsberegning |  | Anbefalet reduceret hyppighed - da analyser for de øvrige distributionsvandværker, er repræsentative for vandkvaliteten ved Vivild
Rentvandsprøver |  | Antal kontroller pr. år Hvis man ser på produktions og distributions anlæg samlet
A-parametre (jf. tabel 1): | 4 | 1
B-parametre (jf. tabel 1): | 1 | 1 hvert 2 år
Radioaktivitetesindikatorer: (jf. tabel 4) | 0 | 0
E.coli |  | 3
Boringskontroller ( jf. tabel 3) | kontroller pr. boring | kontroller pr. boring
| 1 hvert 4. år | 1 hvert 4. år

## kontrolprogram - Vivild
Hyppighed reduceret program Aquadjurs
Rentvandsprøver | Antal pligtige kontroller pr. år
A-parametre: | 1
B-parametre: | ½
Supplerende kontrol af E.coli | 3
Antal frivillige kontroller pr. år
Driftskontrol ledningsnet: | 1
Aquadjurs | Bilag 2: kontrolprogram
Analysepakke | Prøvetagningssted | År | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | Bemærkning
|  | Kvatal | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Ejendom på Århusvej |  | 2022 4: E.coli; 2023 3: E.coli; 2024 4: E.coli; 2025 3: A; 2026 4: E.coli
Gruppe A, B og E.coli | Ejendom på Søndergade |  | 2022 4: E.coli; 2023 3: A; 2024 4: E.coli; 2025 3: E.coli; 2026 4: E.coli
| Vivild Efterskole, Langgade 37 |  | 2022 2: A; 2023 1: E.coli; 2024 2: E.coli; 2025 1: E.coli; 2026 2: A+B
| Ejendom på Solhøj |  | 2022 2: E.coli; 2023 1: E.coli; 2024 2: A+B; 2025 1: E.coli; 2026 2: E.coli
Driftskontrol ledningsnet | Flushprøve | [21 empty] | Der udtages en 1 ledningsnetprøve sammen med Gruppe A analyserne minimum en gang om året | bar: 2022 2; 2023 3; 2024 2; 2025 3; 2026 2
Driftskontrol Mikrobiologi | Efter endt anlægs- og renoveringsarbejde på boring, anlæg, ledningsnet eller ved ledningsbrud. |  | 2022 1: Løbende | Udtages ifm. service/ vedligehold
Gruppe B | Nørregade 25, 8961 Allingåbro | [21 empty] | Gruppe B kontrollen ved Vivild efterskole rykkes til Nørregade 25. | bar: 2022 2

## Kontrolpakke Vivild
| Gruppe A |  | Reduceret Gruppe B - Vivild Vandværk |  | Driftskontrol ledningsnet |  | Driftskontrol Mikrobiologi
| Taphane |  | Taphane |  | Flush |  | Flush
Tilstandsparametre | Farve | Tilstandsparametre | Temperatur | Mikrobiologi | Coliforme bakterier | Mikrobiologi | Coliforme bakterier
| ph | Mikrobiologi | Enterokokker |  | E. coli |  | E. coli
| Smag | Materiale monomerer | Vinylchlorid |  | Kim v. 22 oC |  | Kim v. 22 oC
| Turbiditet | Chlorholdige opløsningmidler | 1,1,1,2-tetrachlorethan |  | Enterokokker |  | Enterokokker
| Ledningsevne |  | 1,1,2,2-Tetrachlorethan | Tilstandsparametre | Turbiditet
| Lugt |  | Tetrachlorethylen | Hovedbestanddele | Jern (Fe), total
Mikrobiologi | Coliforme bakterier |  | 1,1,1-trichlorethan
| E. coli |  | 1,1,2-Trichlorethan
| Kim v. 22 oC |  | Trichlorethylen
Hovedbestanddele | Jern (Fe), total |  | Chloroform
1,1-Dichlorethylen
Trans-1,2-dichloreth
Cis-1,2-dichlorethylen
1,2-dichlorethan
Dichlormethan
|  | Olieprodukter | Benzen

## Stamdata -Holbæk
Distributions Anlæg
Anlæg: | Holbæk Vandværk
anlægsnummer: | 79564
kontaktperson: | Jan Andersen
adresse: | Fjordvej 3, 8950 Ørsted
tlf:
mobil: | 2129 0544
mail: | jan.andersen@primanet.dk
Hjemmeside | Ingen
Forventet ikrafttrædelsestidspunktet for kontrolprogrammet | 1/1 2022
Aktive indvindingsboringer (DGU-nr): | Ingen
Aktive produktionsboringer Vandsam (DGU-nr): | DGU nr. 70.991
DGU nr. 70.993
DGU nr. 70.994
DGU nr. 70.995
Vandmængder
Udpumpet årsmængde (m3/år): | 60000
=> døgnmængde (m3 pr døgn): | 164.3836
Hyppighedsberegning |  | Anbefalet reduceret hyppighed - da analyser for de øvrige distributionsvandværker, er repræsentative for vandkvaliteten ved Holbæk Vandværk
Rentvandsprøver |  | Antal kontroller pr. år Hvis man ser på produktions og distributions anlæg samlet
A-parametre (jf. tabel 1): | 4 | 1
B-parametre (jf. tabel 1): | 1 | 1 hvert 2 år
Radioaktivitetesindikatorer: (jf. tabel 4) | 0 | 0
E.coli |  | 3
Boringskontroller ( jf. tabel 3) | kontroller pr. boring | kontroller pr. boring
| 1 hvert 4. år | 1 hvert 4. år

## kontrolprogram - Holbæk
Hyppighed reduceret program Aquadjurs
Rentvandsprøver | Antal pligtige kontroller pr. år
A-parametre: | 1
B-parametre: | ½
Supplerende kontrol af E.coli | 3
Antal frivillige kontroller pr. år
Driftskontrol ledningsnet: | 1
Aquadjurs | Bilag 2: kontrolprogram
Analysepakke | Prøvetagningssted | År | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | Bemærkning
|  | Kvatal | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Gruppe A, B og E.coli | Børnehaven Høgereden, Damvej 8 8950 Ørsted |  | 2022 2: A; 2022 4: E.coli.; 2023 2: A+B; 2023 4: E.coli; 2024 2: A; 2024 4: E.coli.; 2025 2: A+B; 2025 4: E.coli; 2026 2: A; 2026 4: E.coli
| Holbæk Forsamlingshus, Brashøjvej 6, 8950 Ørsted |  | 2022 1: E.coli.; 2023 1: E.coli.; 2024 1: E.coli.; 2025 1: E.coli.; 2026 1: E.coli.
| Sannes Salon, Engvej 2, 8950 Ørsted |  | 2022 3: E.coli.; 2023 3: E.coli.; 2024 3: E.coli.; 2025 3: E.coli.; 2026 3: E.coli.
Driftskontrol ledningsnet | Flushprøve | [21 empty] | Der udtages en 1 ledningsnetprøve sammen med Gruppe A analyserne minimum en gang om året | bar: 2022 2; 2023 2; 2024 2; 2025 2; 2026 2
Driftskontrol Mikrobiologi | Efter endt anlægs- og renoveringsarbejde på boring, anlæg, ledningsnet eller ved ledningsbrud. |  | 2022 1: Løbende | Udtages ifm. service/ vedligehold

## Kontrolpakke Holbæk
| Gruppe A |  | Reduceret Gruppe B - Holbæk Vandværk |  | Driftskontrol ledningsnet |  | Driftskontrol Mikrobiologi
| Taphane |  | Taphane |  | Flush |  | Flush
Tilstandsparametre | Farve | Tilstandsparametre | Temperatur | Mikrobiologi | Coliforme bakterier | Mikrobiologi | Coliforme bakterier
| ph | Mikrobiologi | Enterokokker |  | E. coli |  | E. coli
| Smag | Materiale monomerer | Vinylchlorid |  | Kim v. 22 oC |  | Kim v. 22 oC
| Turbiditet | Chlorholdige opløsningmidler | 1,1,1,2-tetrachlorethan |  | Enterokokker |  | Enterokokker
| Ledningsevne |  | 1,1,2,2-Tetrachlorethan | Tilstandsparametre | Turbiditet
| Lugt |  | Tetrachlorethylen | Hovedbestanddele | Jern (Fe), total
Mikrobiologi | Coliforme bakterier |  | 1,1,1-trichlorethan
| E. coli |  | 1,1,2-Trichlorethan
| Kim v. 22 oC |  | Trichlorethylen
Hovedbestanddele | Jern (Fe), total |  | Chloroform
1,1-Dichlorethylen
Trans-1,2-dichloreth
Cis-1,2-dichlorethylen
1,2-dichlorethan
Dichlormethan
|  | Olieprodukter | Benzen

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
DO NOT EDIT
For Esri use only